СОВЕТ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от   26.08.2011 	                                                                                          № 127

станица  Новорождественская

О внесении изменений в решение Совета  Новорождественского сельского поселения от 31 августа 2010 года № 77 «Об утверждении  Программы «Комплексного  развития  коммунальной инфраструктуры   Новорождественского сельского поселения

Тихорецкого района  на 2011- 2015 годы»

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Уставом Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района,  Совет Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района от 31 августа 2010 года № 77 «Об утверждении  Программы «Комплексного  развития  коммунальной инфраструктуры   Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района  на 2011- 2015 годы» изменения, изложив приложение к решению в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику финансово - экономического отдела администрации  Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района О.В. Лымарь  осуществлять финансирование мероприятий в рамках указанной программы в 2011 году в пределах средств, утвержденных в бюджете Новорождественского  сельского поселения Тихорецкого района на эти цели.

3. Обнародовать настоящее решение в специально установленных местах.

4. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово- бюджетную  комиссию Совета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района (Беркус).

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Новорождественского

сельского поселения Тихорецкого района	                         Л.В. Пантюхова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Новорождественского сельского

поселения Тихорецкого района

от    26.08.2011 года  № 127

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Новорождественского сельского 								   поселения Тихорецкого района 								   от 31 августа 2010 года  № 77

(в редакции решения Совета

Новорождественского сельского 							              поселения Тихорецкого района

от  26.08.2011 года №  127)

ПРОГРАММА

«Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района

на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ

программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района

на 2011-2015 годы»

Наименование программы 		программа «Комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

Новорождественского сельского

поселения Тихорецкого района

на 2011-2015 годы»

(далее – программа)

Основания и разработки 		Федеральный закон от 06 октября 2003 года

программы 				№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации»,

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организации коммунального

комплекса»

Основные разработчики		администрация Новорождественского

программы 				сельского поселения Тихорецкого района

Координатор программы 		администрация Новорождественского

сельского поселения Тихорецкого района

Муниципальные заказчики и 		администрация Новорождественского

исполнители мероприятий		сельского поселения Тихорецкого района

программы 				организации коммунального комплекса

Новорождественского сельского поселения

Тихорецкого района;

Цели и задачи программы 		обеспечение развития систем и объектов

коммунальной инфраструктуры в

соответствии  с потребностями жилищного и

промышленного строительства Новорождественского сельского поселения

Тихорецкого района;

повышения качества предоставляемых

коммунальных услуг потребителям;

улучшение экологической ситуации на территории Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района;

строительство и (или) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

Срок реализации программы 		2011-2015 годы

Объем и источник 			общий объем финансирования программы

финансирования программы 		составляет 10762,0 тыс. рублей, в том числе:

краевой бюджет 1530,0 тыс. руб.;

бюджет поселения 8333,0   - тыс. руб.;

средства предприятий  899,0 - тыс. руб.

Контроль за выполнением		контроль за выполнением программы

программы 		осуществляют администрация Новорождественского сельского поселения

Тихорецкого района и Совет Новорождественского сельского поселения

Тихорецкого района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Коммунальное хозяйство является важной  жилищно-коммунальной сферой Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района и играет важную социальную, экономическую и экологическую роль жизни поселения. Для обеспечения потребителей Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района коммунальными услугами предприятиями ООО «Водоканал», ООО «Квант» по состоянию на 01.01.2010 года эксплуатируется:

-водопроводных сетей  67 км,

-водозаборных артезианских скважин 7,  производственной мощностью  2,7 тыс. м³\сутки;

-тепловых сетей 0,2 км;

-отопительных котельных -3;

-газопроводов -  139,53 км;

-электрических сетей – 132,3 км;

Износ коммунальных сетей составляет  60 %.

Водоснабжение

Централизованные системы коммунального водоснабжения функционируют в 1 населенном пункте поселения. Степень обеспеченности холодным водоснабжением по  станице Новорождественской  составляет 100%.

Таблица 1. Инфраструктура водоснабжения (2009 год)

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Существующие мощности | тыс. м³/год | 985,5 |
| Текущее потребление в год | тыс. м³/год | 328 |
| Протяженность | км | 67 |
| Степень износа сетей | % | 60 |

Таблица 2. Сооружения систем водоснабжения

| Количество скважин, шт. | Водонапорные башни | Резервуары |
| --- | --- | --- |
| Всего | В т.ч. рабочих | Кол-во, шт. | Емкость, м³ | Кол-во, шт. | Емкость, м3 |
| 7 | 7 | 4 | 25 | - | - |

Водопроводное хозяйство осуществляет забор, водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам (6821человек) Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Удельный вес водопроводных сетей нуждающихся в замене составляет 27,3 %

( 18 км).

Можно отметить, что в поселении при значительном количестве водопроводных сетей, нуждающихся в замене, соответственно имеется большой процент потерь воды в сетях: за 2009 год – 20,7%, от общего объема воды поданной в сеть. Величина потерь или списываемых на них объемов реализации услуг достаточно велика.

Другим важным фактором, влияющим на потери воды при транспортировании, являются аварии и повреждения на сетях.

В  2009 году на 1 км водопроводных сетей в год приходилось 33  повреждений, то есть по одному повреждению в год происходит на каждом 3,3 километре водопроводной сети.

Большинство водопроводных сетей, водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция и перебуривание.

Существующая коммунальная инфраструктура в Новорождественском сельском поселении является результатом значительных капиталовложений предшествующих поколений и предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддерживания ее в надлежащем состоянии.

Электроснабжение

В Новорождественском сельском поселении Тихорецкого района электроснабжение осуществляет филиал ОАО «Кубаньэнергосбыт».

В эксплуатации предприятий находится 132,3 км электрических сетей;

В поселении достаточно электрических мощностей для возможного подключения и функционирования планируемых к размещению производств.

Для улучшения качества электроснабжения Новорождественского сельского поселения необходима замена морально и физически устаревшего оборудования, реконструкция электросетей 6(10)/0,4 кВ и строительство новых линий.

Газоснабжение

Основным источником газоснабжения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района является (ГРС г. Тихорецка, ГРС ст. Алексеевской). Новорождественское сельское поселение имеет сеть газопроводов среднего давления, газопроводы в основном   закольцованы.

Протяженность газовых сетей – 139,53 км.

Природным газом газифицирован станица Новорождественская и  поселок Челбас. Процент газификации в Новорождественском сельском поселении 75%, в том числе: природным газом - 75%, сниженным газом - 23%.

На территории Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района ООО «Краснодаррегионгаз» является поставщиком газа. Газ поступает по сетям газораспределительной организации  ОАО «Тихорецкгоргаз».

Сжиженным газом снабжение идет через газонаполнительные станции ст. Павловской.

За последние годы происходит постоянное увеличение протяженности газовых сетей за счет строительства новых сетей, связанного с газификацией частного сектора и перевода жилищного фонда от газоболонных установок сжиженного газа на природный.

На протяжении ряда лет в Новорождественском сельском поселении Тихорецкого района имело место недостаточное направление средств на обоснование основных фондов, вследствие которого технический уровень коммунальной инфраструктуры значительно отстал от потребностей настоящего времени. Проблема замены изношенных сетей усугубляется ограниченностью источников финансирования.

За последние 10-15 лет основные средства инфраструктуры коммунального хозяйства обесценились, то есть значительно увеличилась разница между их реальной и учетной (первоначальной) стоимостью. Этот разрыв не позволяет в большинстве предприятий КХ использовать для замены сетей такой источник инвестиции, как амортизации.

Значительные расходы по переоценке и внешние ограничения по росту тарифов в виде предельных индексов также являются барьером в изыскании необходимых финансовых вложений для замены сетей в требуемом объеме.

Нерациональное использование воды, обусловленное высокими потерями в сетях, создает дополнительную нагрузку на инженерные объекты, поэтому, одной из приоритетных мер для Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района является реализация программных мероприятий водопользования, предусматривающих сокращение потерь воды.

Более половины повреждений коммунальных сетей происходит по причине их ветхости. Ущерб, наносимый повреждениями, значительно превышает затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварии. При этом планово-предупредительный ремонт практически уступил место восстановительным работам.

Для выхода отрасли из кризисного состояния, сокращения затрат, уменьшение потерь, сдерживание темпов роста тарифов, повышения качества продажи услуг потребителям, требуется значительное обновление основных фондов: строительство, реконструкция и замена коммунальных сетей с применением сооружений, замена морально и физически устаревшего изношенного оборудования.

Такой объем замены сетей и оборудования не может быть обеспечен за счет собственных ресурсов организации жилищно-коммунального хозяйства.

Низкий уровень внешний и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта  основных фондов организации коммунального комплекса и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате нарастает количество аварий  и повреждений, увеличиваются потери, а также затраты на восстановление  основных фондов, что является негативным социальным фактором.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в коммунальном комплексе поселения требует использования программно-целевого метода.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Целями программы являются обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение надежности функционирования коммунального хозяйства Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района;

повышение качества услуг водоснабжения, предоставляемых потребителям Новорождественского сельского поселения

В результате реализации программы:

надежность функционирования коммунального хозяйства;

снизятся потери энергоресурсов при их транспортировке, распределении и потреблении;

увеличится качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;

Повысится уровень эффективности производства продукции и предоставления услуг.

3. Перечень мероприятий  программы

Перечень мероприятий  программы с указанием источников финансирования и периодов исполнения приведены в приложении к программе.

4. Оценка социально- экономической эффективности  программы

Реализация  мероприятий программы позволит:

-увеличить надежность функционирования коммунального хозяйства;

улучшится качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

5. Критерии выполнения программы

Выполнение программы оценивается по показателям:

снижение потерь воды с 20,7%  до 19 %;

уменьшение количества повреждений с  3,3 на 1 км водопроводных сетей до 2;

доведение процента износа основных фондов с 60 % до 45 %.

6. Механизм реализации программы

Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района является Муниципальными заказчиками программы.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района и Совет Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района является координатором программы и осуществляет текущее управление, контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации программы.

В случае неполного и не своевременного финансирования программы финансовый отдел администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района вносит на рассмотрение Совета предложения о корректировке программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе 															          «Комплексного развития  коммунальной  												 инфраструктуры	Новорождественского сельского 											       поселения Тихорецкого района на 2011- 2015 годы»

от  26.08.2011      № 127

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

«Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новорождественского сельского поселения

Тихорецкого района на 2011-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | В том числе | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт водопроводных сетей по ул. Северной 2750 м., ул. Фрунзе 1100 м. ул. Чапаева 3600 м. в ст. Новорождественской | бюджет поселения | 2433,0 (финансирование по отдельной программе поэтапное снижение потерь воды) | 153,0 | 750,0 | - | - | - | Новорождествен-ское сельское поселение |
|  |  | краевой бюджет |  | 1530,0 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Замена задвижек, покраска трубопроводов, ремонт колодцев, ревизия, ремонт запорной арматуры | другие источники | 198,0 (финансирование по отдельной программе поэтапное снижение потерь воды) | 78,0 | 120,0 | - | - | - | ООО «Водоканал» |
| 1.3. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Бочарова | другие источники | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - | ООО «Водоканал» |
| 1.4. | Замена водопроводных сетей по улице Свердлова – 900 м., по улице Советская -700 м | бюджет поселения | 600,0 (финансирование по отдельной программе поэтапное снижение потерь воды) | - | - | 600,0 | - | - | Новорождествен-ское сельского поселение |
| 1.5. | Установка отсекающих задвижек на водопроводных сетях, очистка ЗСО 1 пояса от сорной растительности | другие источники | 114,0 (финансирование по отдельной программе поэтапное снижение потерь воды) | 14,0 | - | 100,0 | - | - | ООО «Водоканал» |
| 1.6. | Строительство артезианской скважины в пос. Челбас | бюджет поселения | 4000,0 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | - | Новорождествен-ское сельское поселение |
| 1.7. | Строительство железобетонных ограждений ЗСО на водозаборах № 1 и № 2 | другие источники | 120,0 (финансирование будет осуществляться за счет средств ООО «Водоканал» в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке к ОЗП) | 120,0 | - | - | - | - | ООО «Водоканал» |
| 1.8. | Врезка кранов на артезианских скважинах для отбора проб воды | другие источники | 14,0 (финансирование будет осуществляться за счет средств ООО «Водоканал» в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке к ОЗП) | 14,0 | - | - | - | - | ООО «Водоканал» |
|  | ИТОГО: | ВСЕГО по разделу 1: в том числе краевой бюджет бюджет поселения другие источники | 7729,0 1530,0 5503,0 696,0 | 1909,0 1530,0 153,0 226,0 | 870,0 - 750,0 120,0 | 2700,0 - 2600,0 100,0 | 2250,0 - 2000,0 250,0 | - - - - |  |
| 2. | Тепло-, Газо-снабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство газопровода среднего давления от улицы Гагарина до жилого дома № 8 по улице Украинской в станице Новорождественской- 787 м | бюджет поселения | 580,0 (финансирование по отдельной программе газификация) | 580,0 | - | - | - | - | Новорождествен-ское сельское поселение |
| 2.2. | Закольцовка газопровода улицы Гагарина | бюджет поселения | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | Новорождествен-ское сельское поселение |
| 2.3. | Приобретение и установка блока автоматики безопасности на котельной №6 | другие источники | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | ООО «Квант» |
| 2.4. | Ревизия подпиточных насосов, запорной арматуры на воздушной теплотрассе - вентиль Ø 20 | другие источники | 20,0 (финансирование будет осуществляться за счет средств ООО «Квант» в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке к ОЗП) | 20,0 | - | - | - | - | ООО «Квант» |
| 2.5. | Изоляция воздушников на арках, ремонт дымососа | другие источники | 27,0 (финансирование будет осуществляться за счет средств ООО «Квант» в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке к ОЗП) | 27,0 | - | - | - | - | ООО «Квант» |
| 2.6. | Замена газового счетчика котельной № 16 и изоляция теплотрассы | другие источники | 50,0 (финансирование будет осуществляться за счет средств ООО «Квант» в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке к ОЗП) | 50,0 | - | - | - | - | ООО «Квант» |
| 2.7. | Капитальный ремонт топки котла № 2, ремонт футеровки топки котла № 3 котельной № 16 | другие источники | 26,0 (финансирование будет осуществляться за счет средств ООО «Квант» в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке к ОЗП) | 26,0 | - | - | - | - | ООО «Квант» |
| 2.8. | Замена тепловых сетей от котельной № 13 ст. Новорождественской до многоквартирного жилого дома на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции | бюджет поселения | 300,0 (финансирование по отдельной программе: внедрение энергосберегающих технологий) | - | 300,0 | - | - | - | Новорождествен-ское сельское поселение |
| 2.9. | Монтаж тепловых циркуляционных насосов фирмы «Грундфос» на котельной № 13 ст. Новорождественской | бюджет поселения | 300,0 (финансирование по отдельной программе: внедрение энергосберегающих технологий) | - | - | 300,0 | - | - | Новорождествен-ское сельское поселение |
| 3.0. | Оснащение здания администрации, находящегося в муниципальной собственности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а так же ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | бюджет поселения | 60,0 (финансирование по отдельной программе: внедрение энергосберегающих технологий) | - | 60,0 | - | - | - | Новорождествен-ское сельское поселение |
| 3.1. | Оснащение здания МБУК «Сельский дом культуры Новорождественского с/п Тихорецкого района, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а так же ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | бюджет поселения | 90,0 (финансирование по отдельной программе: внедрение энергосберегающих технологий) | - | 90,0 | - | - | - | Новорождествен-ское сельское поселение |
|  | ИТОГО: | ВСЕГО по разделу 2: в том числе бюджет поселения другие источники | 3033 2830 203,0 | 703,0 580,0 123,0 | 530,0 450,0 80,0 | 300,0 300,0 - | - - - | 1500 1500 - |  |
|  | Всего по программе |  | 10762,0 в том числе: краевой бюджет-1530,0 бюджет поселения- 8333,0 другие источники- 899,0 |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы  Новорождественского

сельского поселения Тихорецкого района								                         О.Н.Боршевич